УКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

# “ 08 ”  травня  2012 року						          № 50 - р

Про проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) в місті Дубно

На виконання наказу МНС України від 25.01.2005 № 41 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільної оборони”, відповідного розпорядження голови облдержадміністрації від 06.04.2012 року № 164, з метою проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) в місті  Дубно у 2012 році, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.Затвердити методичні рекомендації щодо проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) в місті Дубно (далі – огляд-конкурс) згідно з додатком 1.

2.Утворити склад міської комісії з проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільного захисту (далі - міська комісія) згідно з додатком 2.

3. Керівникам об’єктів господарської діяльності міста усіх форм власності :

3.1.Утворити об’єктові комісії та провести огляд-конкурс захисних споруд цивільного захисту на підприємствах, в організаціях та установах міста;

3.2.Визначити кращі захисні споруди цивільного захисту об’єктів господарювання з оформленням відповідних протоколів та поданням їх у термін до 5 липня 2012 року на затвердження міській комісії.

4.Міській комісії із проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільного захисту до 15 липня поточного року провести огляд захисних споруд цивільного захисту, запропонованих об’єктовими комісіями, визначити переможців та скласти відповідні протоколи огляду-конкурсу;

4.1.Інформувати територіальне управління МНС у Рівненській області про результати огляду-конкурсу за встановленими формами до 20 липня  2012 року;

4.2.Матеріали з досвіду роботи переможців огляду-конкурсу в місячний термін після його завершення подати територіальному управлінню МНС у Рівненській області.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови  Мацишина Ю.О.

Міський голова 	                                                                        В. Антонюк

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

“ 08 ” травня 2012 року

№ 50 - р

Методичні рекомендації

щодо проведення огляду-конкурсу захисних споруд

цивільного захисту (цивільної оборони) в місті Дубно

1. Мета проведення огляду-конкурсу

1.Покращення стану експлуатації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (далі – захисні споруди), утримання їх в постійній готовності до укриття працюючого персоналу та населення.

2.Підвищення ефективності використання захисних споруд (ЗС) в інтересах виробництва та захисту населення.

3.Розповсюдження передового досвіду з утримання, експлуатації та використання захисних споруд.

4.Заохочення керівників (власників) підприємств, які досягли кращих результатів в утриманні захисних споруд.

2. Організація огляду-конкурсу

Огляд-конкурс в місті  проводиться  один раз на два роки.

Загальне керівництво оглядом-конкурсом, контроль за його проведенням здійснюється комісією, склад якої затверджується  розпорядженням міського голови.

До складу міської комісії з проведення огляду-конкурсу  входять представники відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради, управління архітектури, будівництва та земельних питань, управління житлово-комунального господарства , Дубенського РВ Управління МНС України в Рівненській області, Дубенського РВ Управління Держтехногенбезпеки у Рівненській області.

Комісію очолює перший  заступник міського голови.

До складу об’єктових комісій на підприємствах, в установах та організаціях міста залучаються представники відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради.

Об’єктові комісії очолюють начальники цивільного захисту об’єктів або їх заступники.

Результати огляду-конкурсу враховуються при підведенні підсумків року.

3. Порядок проведення огляду-конкурсу

Огляд-конкурс проводиться в чотири етапи:

- на першому (підготовчому) етапі – об’єктовими комісіями здійснюється перевірка стану усіх наявних захисних споруд, підготовка їх до огляду-конкурсу;

- на другому – міською комісією перевіряється стан усього наявного фонду захисних споруд у місті, визначаються три найкращі захисні споруди (за найбільшою сумою балів) для участі в обласному конкурсі;

- на третьому – проводиться огляд обласною комісією захисних споруд , які запропоновані за підсумками огляду-конкурсу міською комісією; складання протоколів огляду-конкурсу сховищ та протирадіаційних укриттів;

- на четвертому – підводяться підсумки огляду-конкурсу в області.

Підсумки конкурсу оформляються протоколами, які затверджуються головами відповідно обласної та міської комісій. Підприємства, установи та організації,  яких за сумою балів зайняли 1, 2, 3 місця, можуть бути заохочені за рішенням відповідно начальників цивільного захисту.

4. Основні критерії оцінювання стану захисних споруд

Стан наявного фонду захисних споруд оцінюється за основними напрямками :

І) Стан герметичності сховищ, їх захисних конструкцій та  пристроїв:

- забезпечення герметичності сховища, експлуатаційний підпір;

- відсутність у захисних конструкціях (стінах, перекриттях) отворів, не передбачених проектом;

- справність захисних герметичних воріт, дверей, віконниць (відсутність перекосу полотна, герметичність затворів), еластичність профільної ущільнюючої гуми;

- справність та герметичність встановлених противибухових пристроїв (МЗС, УЗС, КНД);

- справність гермоклапанів (закриваються без допомоги інструменту);

- наявність маркування на воротах, дверях, віконницях;

- відсутність у захисних спорудах вологи, протікання води;

- проведення планово-попереджувальних ремонтів споруди.

2) Стан інженерно-технічного обладнання:

- дотримання термінів експлуатації фільтрів-поглиначів (регенеративних патронів);

- стан утримання фільтровентиляційного обладнання;

- відповідність наявного обладнання проекту;

- відповідність встановленим нормам кольорів повітроводів, трубопроводів, відсутність корозії;

- відсутність порушень теплоізоляції ємностей для запасу води, наявність мірних лінійок, технологічних люків, водорозбірних кранів;

- опечатування санвузлів, що не використовуються, справність унітазів, раковин, пісуарів, запірної арматури;

- стан дизельної електростанції (перевіряється шляхом запуску);

- готовність до роботи системи регенерації, наявність кисню в балонах (для хімічно небезпечних об’єктів);

- наявність протипожежного майна (вогнегасників, ящиків з піском, пересувної вуглекислотної установки);

- наявність справних вимірювальних приладів (тягонапоромір, психрометр, термометр);

- наявність та справність телефонного зв’язку.

3) Стан технічної та експлуатаційної документації:

- наявність графіка приведення захисних споруд у готовність;

- наявність паспорта захисних споруд;

- наявність журналу перевірки стану захисних споруд та іншої, встановленої Державними будівельними нормами документації;

- наявність правил утримання і табеля оснащення споруди;

- наявність правил поведінки осіб, що укриваються;

- наявність плану зовнішніх і внутрішніх комунікацій з позначкою пристроїв, що вимикають;

- наявність інструкції постам з експлуатації систем і обладнання.

4) Стан готовності захисних споруд до укриття населення, а також  ефективність їх використання для потреб підприємства:

- наявність підходів до захисних споруд, справність входів, виходів, позначення напрямків руху осіб, що укриваються;

- зберігання ключів за встановленим порядком, наявність на дверях ЗС табличок з позначкою місць зберігання ключів;

- наявність нар, місць для сидіння осіб, що укриваються;

- наявність укомплектованого робочого інструменту;

- використання  захисних споруд для потреб підприємства;

- дотримання вимог щодо забезпечення придатності приміщень до переводу їх у встановлений термін на режим захисних споруд.

5. Підведення підсумків огляду-конкурсу

Результати конкурсу оформляються протоколами за встановленою формою.

Найкращий стан утримання, експлуатації та використання захисної споруди оцінюється в 300 балів.

За наявності недоліків із максимальної кількості балів (300) віднімається загальна сума балів, яка знижує оцінку захисної споруди, згідно з таблицею оцінювання.

Найкращими на огляді-конкурсі визначаються захисні споруди, які набрали найбільшу кількість балів.

Захисні споруди, які набрали мінімальну кількість балів згідно з таблицею оцінювання (нуль), оцінюється як не готові до використання за призначенням і в подальшому до участі в огляді-конкурсі не допускаються.

Для визначення рівня готовності захисних споруд, які беруть участь в огляді-конкурсі, керуватися вимогами наказу МНС України від 8 серпня 2005 року № 125 
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд цивільної оборони у мирний час”.

# Протокол

# проведення огляду-конкурсу захисних споруд міста  Дубно

“____”___________ 2012 р.					                  м. Дубно

# Відповідно до вимог Законів України “Про Цивільну оборону України”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про правові засади цивільного захисту”, Державних будівельних норм ДБН В 2.2.5-97 “Захисні споруди цивільної оборони”, ДБН А.3.1-9-2000 “Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання”, Методичних рекомендацій щодо проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільної оборони, затверджених наказом МНС України від 25.01.2005 року          № 41, комісія у складі:

# голови комісії________________________________________________

членів комісії:________________________________________________

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

відповідно до плану-графіка проведення огляду-конкурсу здійснила цільову перевірку стану утримання і використання захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) з обліковим № __________ .

В ході огляду-конкурсу встановлено:

захисна споруда розташована за адресою: __________________________________________________________ і знаходиться на балансі _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

із формою власності _________________________________________________

Керівник організації, установи, підприємства ___________________________ __________________________________________________________________

Поштова адреса_________________________________ тел/факс____________

Відповідальна особа за утримання захисної споруди___________________________

Таблиця оцінювання

захисної споруди (сховища, ПРУ) з обліковим № ___________

за адресою _________________________________________________

| № | Основні недоліки, що знижують готовність захисної споруди | Кількість балів, що знижують оцінку захисної споруди | Загальна кількість балів ЗС |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальна кількість балів - 300 |
| І. Оцінка герметичності та стану захисних конструкцій і пристроїв |
|  | Герметичність сховища не забезпечена. Величина експлуатаційного підпору менша необхідної (у цьому випадку інші показники не оцінюються) | 300 |  |
|  | У захисних конструкціях (стінах, перекриттях) є отвори, не передбачені проектом, але вони не впливають на герметичність | 50 |  |
|  | Неповне прилягання захисних герметичних воріт, дверей, віконниць (перекіс полотна, несправність і негерметичність затворів), відсутня або нееластична профільна ущільнююча гума | 25 (за кожні ворота, двері, віконниці) |  |
|  | Несправні або встановлені негерметично противибухові пристрої (МЗС, УЗС, КНД) | 25(за кожний пристрій) |  |
|  | Гермоклапани несправні, закриваються за допомогою інструменту | 25 (за кожний ГК) |  |
|  | Відсутнє маркування на воротах, дверях, віконницях | 5 (за коженен виріб) |  |
|  | Приміщення ЗС вологі, наявні протікання води | 25 |  |
|  | Планово-попереджувальний ремонт ЗС не проводився | 50 |  |
| ІІ. Оцінка стану інженерно-технічного обладнання |
| 9. | Термін експлуатації фільтрів-поглиначів (регенеративних патронів) закінчився (понад 20 років) | 25 (за кожний комплект) |  |
| 10. | Фільтровентиляційне обладнання утримується з порушенням правил експлуатації або несправне | 30 (за кожний елемент) |  |
| 11. | Відсутні окремі види обладнання, які передбачені проектом | 20(за кожний агрегат) |  |
| 12. | Повітропроводи, трубопроводи мають корозію, їх фарбування не відповідає встановленому кольору | 10 |  |
| 13. | Ємності для запасу води мають порушення теплоізоляції, відсутні мірні лінійки, технологічні люки, водорозбірні крани | 10 |  |
| 14. | Санвузли (у випадку не використання) не закриті і не опечатані. Несправні унітаз, раковина, пісуар, запірна арматура | 5 (за кожний пристрій) |  |
| 15. | Дизельна електростанція не запускається (знаходиться в неробочому стані) | 30 |  |
| 16. | Система регенерації до роботи не готова, відсутній кисень в балонах (для хімічно небезпечних об’єктів) | 50 |  |
| 17. | Відсутнє протипожежне майно (вогнегасники, ящик з піском, пересувна вуглекислотна установка) | 20 |  |
| 18. | Відсутні або несправні вимірювальні прилади (тягонапоромір, психрометр, термометр) | 5 (за кожний прилад) |  |
| 19. | Відсутній або несправний телефонний зв’язок | 15 |  |
| ІІІ. Оцінка технічної та експлуатаційної документації |
| 20. | Відсутній графік приведення ЗС в готовність | 10 |  |
| 21. | Відсутній паспорт ЗС | 10 |  |
| 22. | Відсутній журнал перевірки стану ЗС | 10 |  |
| 23. | Відсутні правила утримання, табель оснащення ЗС | 5 |  |
| 24. | Відсутні правила поведінки осіб, що укриваються | 5 |  |
| 25. | Відсутній план зовнішніх і внутрішніх комунікацій з позначкою пристроїв, що вимикають | 5 (за кожну комунікацію) |  |
| 26. | Відсутній план ЗС з позначкою обладнання для сидіння, лежання та шляхів евакуації | 5 |  |
| 27. | Відсутні інструкції постам з експлуатації систем і обладнання | 5 (за кожну із систем) |  |
| ІV. Оцінка готовності ЗС до заповнення та ефективність їх використання для потреб підприємства |
| 28. | Підходи до ЗС не розчищені, входи (виходи), перегороджені, напрямки руху осіб, що укриваються, не позначені | 20 |  |
| 29. | Ключі зберігаються з порушенням встановленого порядку. На дверях ЗС відсутні таблички з позначкою місць зберігання ключів | 30 |  |
| 30. | Відсутні нари, місця для сидіння осіб, що укриваються | 10 (за кожні 100 місць) |  |
| 31. | Відсутній або недоукомплектований робочий інструмент | 5 (за кожний інструмент) |  |
| 32. | ЗС не використовується (відповідно до проектного рішення) для потреб підприємства | 50 |  |
| 33. | Не виконуються усі вимоги щодо забезпечення придатності приміщень до переводу їх у встановлений термін на режим ЗС | 25 |  |

Висновок:

За результатами огляду-конкурсу з урахуванням показників таблиці оцінювання захисна споруда (сховище, ПРУ) отримала ______ балів і оцінюється як ________________________ до використання за призначенням.

(готова, обмежено готова, не готова)

Міський голова                                                             В. Антонюк

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

“ 08  ” травня  2012 року

№ 50 - р

С К Л А Д

міської комісії з проведення огляду-конкурсу

захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

| Мацишин Юрій Олексійович | перший заступник міського голови, голова комісії |
| --- | --- |
| Члени комісії: |
| Рибачук Олександр Георгійович | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради |
| Шестаков Сергій Юрійович | головний спеціаліст з оборонно-мобілізаційної, режимно- секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |
| Колядич Василь Іванович | заступник начальника управління житлово-комунального господарства міської ради |
| Швець Андрій Володимирович | провідний фахівець відділу забезпечення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Дубенського РВ Управління Держтехногенбезпеки у Рівненській області |

Міський голова 		                                                         В. Антонюк