Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська,4 в м. Дубно Рівненської області. Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2024-11-14-015394-a
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Поточний ремонт укриття житлового будинку на вул. Мирогощанська, 4 в м. Дубно Рівненської області
Місце розташування об’єкта: 35604, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 4.
Строки виконання робіт: до 24 грудня 2024 року включно.
Об'єм наданих послуг -1 послуга, що включає:
№ п/п	Обгрунтуання (шифр, норми)	Найменування робіт і витрат	Од. виміру	К-ть
на Ремотні роботи
Розділ 1. Опорядження
1	КБ7-44-10 К=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05
2	К582821-553 варіант 1	Перемичка ПБ 160х10х20-10Н	шт	5
3	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,428
4	& С1427-11819-1 варіант 1	Блок "Аерок" 100х200х600мм	м3	4,3
5	& С111-1641-5 варіант 1	Клей для піноблоків	кг	107,5
6	КР5-9-1	Улаштування перегородок полівінілхлоридних в санвузлі	100 м2	0,037
7	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,153
8	КР12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	4,235
9	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,751
10	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	7,061
Розділ 2. Підлога
11	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5см	м3	2,0895
12	КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції	100м2	4,179
13	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	4,179
14	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,179
15	КР7-17-10 / К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 60мм	100м2	4,179
16	КБ11-15-7 / К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	4,179
17	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого товщ. 5см	м3	0,028
18	КР8-36-3	Улаштування прокладної ізоляції	100м2	0,056
19	КБ11-11-18 / К=1,15	Армування стяжки арматурною сіткою	100м2	0,056
20	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,056
21	КР7-17-10 / К=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщ. 60 мм	100м2	0,056
22	КБ11-15-7 / К=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів (топінг)	100м2	0,056
Розділ 3. Двері
23	КБ10-28-1 / К=1,15	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах	100м2	0,1269
24	С126-389 / варіант 4	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2200мм	шт	1
25	С126-389 / варіант 3	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2100мм	шт	2
26	С126-389 / варіант 1	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900х2100мм	шт	2
27	С126-390 / варіант 9	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800х2100мм	шт	1
28	С126-389 / варіант 2	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700х2100мм	шт	2
29	& С111-1904-1-Ф / варіант 1	Анкер 10х112	шт	58
30	& С1550-38-1 / варіант 1	Піна монтажна 750 мл	балон	3
31	& С1-1078-1-У	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	58
32	КБ10-96-2 / К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0608
33	С126-390 / варіант 10	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000х2200	шт	2
34	С126-390 / варіант 11	Двері металеві протипожежні EI-30, 800х2100	шт	1
Роздiл 4. Навіс
35	КБ9-72-1	Виготовлення конструкцiй навісу	т	0,14843
36	С121-783 / варіант 1	Труба сталева профільна, 60х60х3 мм	т	0,04278
37	С111-536 / варіант 1	Труба сталева профільна, 40х60х3 мм	т	0,04387
38	С111-536 / варіант 2	Труба сталева профільна, 30х20х2 мм	т	0,02189
39	& С111-1823И6 / варіант 1	Кутник 75х75х5 мм	т	0,03617
40	& С111-1823И6 / варіант 2	Кутник 50х50х4 мм	т	0,00248
41	& С111-91-1 / варіант 1	Пластина 80х80х3 мм	шт	4
42	& С111-91-1 / варіант 2	Пластина 80х40х3 мм	шт	8
43	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцiй навісу	1т	0,14843
44	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1
45	& С111-627А / варіант 1	Розчинник	л	0,27
46	& С130-43А / варіант 1	Фарба по металу	кг	2,53
47	КБ9-42-1 / к=1,15	Монтаж покрiвельного покриття з металопрофілю при висотi будiвлi до 25 м	100м2	0,0765
48	& С111-32И18 / варіант 1	Металопрофіль	м2	8
49	& С111-1849-4	Гвинти самонарiзнi ВДКФ 4,8х35 мм	шт	77
на Водопровід та каналізація
Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід В1, гаряче водопостачання Т3
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм	100м	0,22
2	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22
3	С113-1689 / варіант 4	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16х2,7 мм	м	22
4	С113-1689 / варіант 5	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20х3.4 м	м	22
5	С113-1121-13Б / варіант 10	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
6	С113-1121-13Б / варіант 2	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
7	С113-1121-13Б / варіант 11	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
8	С113-1121-13Б / варіант 4	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
9	С113-1121-13Б / варіант 12	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
10	С113-1121-13Б / варіант 6	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
11	С113-1121-13Б / варіант 13	Трійник редукційний, PP-R, діам. 20х16х20мм	шт	9
12	С113-1121-13Б / варіант 14	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
13	& С1630-1433-12 / варіант 9	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2
14	& С1630-1433-12 / варіант 10	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8
15	& С1630-1433-12 / варіант 3	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15 мм	шт	2
16	& С1630-87-2 / варіант 5	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
17	КБ26-11-1 / К=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
18	С113-2441 / варіант 7	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22
19	С113-2441 / варіант 8	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22
20	С111-1859 / варіант 3	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д.20 мм	шт	15
21	С111-1859 / варіант 4	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д.16 мм	шт	15
22	КБ29-176-1 / К=1,15	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 50 мм	10шт	0,1
23	& С113-946-2 / варіант 3	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
24	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	1
25	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2
26	С130-644 / варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2
27	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3
28	С130-901 / варіант 1	Унітаз керамічний з низькорозміщеним змивним бачком	шт	3
29	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3
30	С130-616 / варіант 1	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
31	С130-616 / варіант 3	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
32	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03
33	& С1630-87-2 / варіант 1	Кран унітазу 1/2"	шт	3
34	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1
35	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1
36	С130-635 / варіант 1	Трап, д.50мм	комплект	1
Роздiл 2. Вузол обліку В1
37	КБ16-26-4 / К=1,15	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100мм	шт	1
38	1704-30015 / варіант 1	Лічильник води Dy15 G=1.6 м3/год	шт	1
39	КР15-22-1	Установлення муфтової арматури	100 шт	0,03
40	С113-2301 / варіант 3	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" ВР-НР	шт	2
41	С113-2301 / варіант 2	Фільтр косий 400мкм, 1"	шт	1
42	& С11-16-5-И варіант 5	Муфта д.20х1/2" ВР	шт	2
43	КР15-20-1	Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	100шт	0,01
44	С1630-25 / варіант 3	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
Роздiл 3. Каналiзацiя К1
45	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,04
46	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,105
47	С130-1199 / варіант 1	Труби для каналізаціі ПП, діаметр 50 мм	м	4
48	С1630-1 / варіант 1	Труби для каналізаціі ПП, діаметр 100 мм	м	10,5
49	С113-1103 / варіант 2	Трійник прямий 90' ПП ф110/110/110	шт	2
50	С113-1103 / варіант 1	Трійник 45' ПП ф110/110/110	шт	3
51	С113-1099 / варіант 1	Трійник прямий 90" ПП ф110/50/110	шт	2
52	С113-1099 / варіант 3	Трійник косий 45 ПП ф110/50/110	шт	2
53	& С1630-1438-1 / варіант 3	Коліно 45' ПП ф50	шт	3
54	& С1630-1438-1 / варіант 1	Коліно 90' ПП ф50	шт	3
55	& С1630-1438-1 / варіант 2	Коліно 45' ПП ф110	шт	6
56	& С1630-1438-1 / варіант 4	Коліно 90' ПП ф110	шт	6
57	С1630-552 / варіант 6	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
58	С1630-552 / варіант 5	Лючок-прочистка DN110	шт	2
59	КБ16-10-8 / К=1,15	Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм (футляр)	100м	0,025
60	С113-187 / варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5
Роздiл 4. К1н
61	КБ16-14-16 / К=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 50 мм	100м	0,05
62	С113-1677 / варіант 1	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5
63	КБ16-14-19 / К=1,15	Прокладання трубопроводів ПВХ діаметром 80 мм	100м	0,06
64	С113-1679 / варіант 1	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
65	С113-1707 / варіант 4	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
66	С113-1707 / варіант 5	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
67	КМ7-218-1 / Вказiвки щодо застосування / РЕКНМУ таб.1, к=0,75	Монтаж насосної станції	шт	1
68	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01
69	С113-1873-1В / варіант 2	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
70	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01
71	& С1630-538-3 / варіант 2	Клапан зворотній, дiаметр 80 мм	шт	1
72	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2
73	КБ16-10-4 / К=1,15	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм (футляр)	100м	0,005
74	С113-153 / варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
75	КР14-62-6	Улаштування решітки вентиляційної	виріб	1
76	С113-2296 / варіант 1	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
77	& С1110-200-44	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
78	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
79	С113-1885 / варіант 1	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9
Роздiл 5. Додаткові роботи
80	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1
81	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,91
82	С130-1199 / варіант 1	Труби для каналізаціі ПП, діаметр 50 мм	м	10
83	С1630-1 / варіант 1	Труби для каналізаціі ПП, діаметр 100 мм	м	91
84	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,5
85	С113-1695 / варіант 1	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75 Х 12,5 мм	м	50
86	& С1630-1433-12 / варіант 8	Кран кульовий латунний, 1"	шт	10
Роздiл 6. Ізоляція існуючих трубопроводів системи опалення
87	КБ26-11-1 / К=1,15	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,5
88	С113-2441 / варіант 9	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
89	& С1544-89-1 / варіант 1	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм х 25 м	шт	20
90	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,17
91	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
92	С1534-10 / варіант 1	Відвід сталевий 90 град., д.57х3,5 мм	шт	6
93	КБ13-16-6 / К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0306
94	КБ13-26-6 / К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,0306
95	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05
96	& С1630-1433-12 / варіант 8	Кран кульовий латунний, 1"	шт	5
на Електроосвітлення та електрообладнання
Роздiл 1. ЩР1 (існ.)
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5
2	& С1547-17-4 / варіант 5	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2
3	& С1547-17-4 / варіант 2	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
4	& С1547-17-4 / варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigi	шт	1
5	С1630-8 / варіант 4	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС- 4А14	шт	2
Роздiл 2. Освітлювалне обладнання
6	КР17-11-3	Монтаж світильників з світлодіодним блоком	100шт	0,47
7	& 1507-3008-1 / варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, ІР 65	шт	7
8	& 1507-3008-1 / варіант 5	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, ІР 65,+БАЖ	шт	4
9	& 1507-3008-1 / варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, ІР 65	шт	28
10	& 1507-3008-1 / варіант 6	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, ІР 65 +БАЖ	шт	8
11	КМ10-349-6	Встановлення вказівника виходу	шт	2
12	С1547-7 / варіант 1	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	1
13	С1547-7 / варіант 2	Світильник аварійний настінний "ВХІД"	шт	1
Роздiл 3. Електроустановочні та електромонтажні вироби
14	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,11
15	& 290902-224-1 / варіант 1	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої проводки, 230В, 16А, ІР44	шт	11
16	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,11
17	& 290902-55-1 / варіант 2	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, ІР44	шт	11
18	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,06
19	& 290902-55-1 / варіант 3	Вимикач двоклавішний прихованої проводки, ІР44	шт	6
20	КМ10-698-1	Коробка розподільча на стіні	шт	23
21	С1512-1 / варіант 2	Коробка розподільча КР60	шт	23
22	КМ8-407-2	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,05
23	& С113-53-5 / варіант 1	Труби сталевi, дiаметр 40мм	м	5
24	КМ8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1
25	& С113-53-5 / варіант 2	Труби сталевi, дiаметр 25 мм	м	10
26	КБ21-3-1 / К=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	4,3
27	& С111-1301-1-Х / варіант 6	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4,3
Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,3
29	С113-2328 / варіант 2	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х1,5	м	330
30	С113-2328 / варіант 3	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х2,5	м	90
31	& С153-1-1 / варіант 1	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/E30, переріз 3х1,5 мм	м	10
32	КМ10-668-2	Встановлення сповіщувача світло-звукового	шт	2
33	1602-30068 / варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
на Придбання обладнання
Розділ 1. Електроосвітлення та електрообладнання
1	1504-19049 / варіант 2	Сигналізатор газу Варта 2-03А; ( маса=0,012)	шт	1
Розділ 2. Водопостачання та каналізація
2	1503-1273 / варіант 6	Бак (пластикова ємність) для зберігання аварійного запасу води V=750л; (маса=0,15)	шт	1
3	1503-1273 / варіант 5	Аварійний резервуар для скиду стоків, V=250л, 1030х615х518; ( маса=0,15)	шт	2
4	1514-4037 / варіант 3	Електричний бойлер 50л, 1,5 кВт, Steatite Cube 50 75 S3C; ( маса=0,08)	шт	1
5	1504-19049 / варіант 3	Сигналізатор загазованості; ( маса=0,012)	шт	2
6	1504-19049 / варіант 8	Каналізаційна насосна станція DrainLift SANI-S.11T/1; ( маса=0,012)	шт	1

Будівельні матеріали, вироби та комплекти:
1	41	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	58
2	42	Муфта д.20х1/2" ВР	шт	2
3	43	Пластина 80х80х3 мм	шт	4
4	44	Пластина 80х40х3 мм	шт	8
5	45	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,194007
6	46	Кисень технічний газоподібний	м3	0,56403
7	47	Труба сталева профільна, 40х60х3 мм	т	0,04387
8	48	Труба сталева профільна, 30х20х2 мм	т	0,02189
9	49	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,21175
10	50	Перегородки полівінілхлоридні, h=2,0м	м2	3,7
11	51	Кріплення для перегородок	т	0,0025308
12	52	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	5,00816
13	53	Сiтка армувальна, д.4 мм	м2	465,85
14	54	Труба з протяжкою, діам.20	100м	4,3
15	55	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002
16	56	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002736
17	57	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001432
18	58	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000193
19	59	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00319125
20	60	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004536
21	61	Папір шліфувальний	м2	4,5184
22	62	Клей для піноблоків	кг	107,5
23	63	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,004942
24	64	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002078
25	65	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00020672
26	66	Гвинти самонарiзнi ВДКФ 4,8х35мм	шт	77
27	67	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д. 20 мм	шт	15
28	68	Хомут одинарний з резиновим вкладишем, д. 16 мм	шт	15
29	69	Шпаклівка клейова	т	0,0180736
30	70	Анкер 10х112	шт	58
31	71	Розчинник	л	0,27
32	72	Металопрофіль	м2	8
33	73	Кутник 75х75х5 мм	т	0,03617
34	74	Кутник 50х50х4 мм	т	0,00248
35	75	Труби сталевi, дiаметр 40мм	м	5
36	76	Труби сталевi, дiаметр 25 мм	м	10
37	77	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17
38	78	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,5
39	79	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5
40	80	Гільза сталева, д.57 мм, L=0,5 м	шт	1
41	81	Трійник прямий 90" ПП ф110/50/110	шт	2
42	82	Трійник косий 45 ПП ф110/50/110	шт	2
43	83	Трійник 45' ПП ф110/110/110	шт	3
44	84	Трійник прямий 90' ПП ф110/110/110	шт	2
45	85	Муфта, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
46	86	Відвід 90, PP-R, діам. 20 мм	шт	10
47	87	Трійник, PP-R, діам. 20 мм	шт	1
48	88	Муфта, PP-R, діам. 16 мм	шт	10
49	89	Муфта редукційна, PP-R, діам. 20/16 мм	шт	2
50	90	Відвід 90, PP-R, діам. 16 мм	шт	8
51	91	Трійник редукційний, PP-R, діам. 20х16х20мм	шт	9
52	92	Відвід 90 град. подвійний настінний з кріпленням 16 Rp1/2	шт	10
53	93	Труба ПВХ діаметр 50 мм	м	5
54	94	Труба ПВХ діаметр 80 мм	м	6
55	95	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 16х2,7 мм	м	22
56	96	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 20х3.4 мм	м	22
57	97	Труба поліпропіленова PP-R PN20 (SDR6), д. 75х12,5 мм	м	50
58	98	Коліно 90 град. діам. 80 мм	шт	3
59	99	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	2
60	100	Кран кульовий, діам. 80 мм	шт	1
61	101	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	5
62	102	Хомут із шурупом діам. 100 мм	шт	9
63	103	Решітка вентиляційна, д.100 мм, ELC (IGC)-100	шт	1
64	104	Фильтр косий 400мкм, 1"	шт	1
65	105	Кран кульовий з напівзгоном 1/2" ВР-НР	шт	2
66	106	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х1,5	м	330
67	107	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами ВВГнгд, переріз 3х2,5	м	90
68	108	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.18 мм	м	22
69	109	Ізоляція для труб товщ. 13мм, д.22 мм	м	22
70	110	Ізоляція трубна д.60 мм	м	85
71	111	Труба сталева профільна, 60х60х3 мм	т	0,04278
72	112	Двері металопластикові 2-камерні, ліві, 900х2100мм	шт	2
73	113	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 700х2100мм	шт	2
74	114	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2100мм	шт	2
75	115	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 900х2200мм	шт	1
76	116	Двері металопластикові 2-камерні, праві, 800х2100мм	шт	1
77	117	Двері герметичні протиударні, металеві, EI-30, 1000х2200	шт	2
78	118	Двері металеві протипожежні EI-30, 800х2100	шт	1
79	119	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0011
80	120	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00207
81	121	Фарба по металу	кг	2,53
82	122	Змішувачі для умивальників з аератором	комплект	2
83	123	Змішувачі для душової з душовою сіткою на гнучкому шланзі	комплект	1
84	124	Трап, д.50мм	комплект	1
85	125	Умивальник керамічний в комплекті сифон з випуском	комплект	2
86	126	Унітаз керамічний з низькорозміщеним змивним бачком	шт	3
87	127	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2
88	128	Труби для каналізаціі ПП, діаметр 50 мм	м	14
89	129	В'язальний дріт	100кг	0,088935
90	130	Кабель трижильний з алюмінієвими жилами вогнетривкий ВВГнг FRLS 180/E30, переріз 3х1,5 мм	м	10
91	131	Хомут з шурупом, діаметр 20 мм	шт	2
92	132	Карборунд	кг	8,47
93	133	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0002754
94	134	Емаль антикорозійна ПФ-133	т	0,0005814
95	135	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,38115
96	136	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,19058
97	137	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	2,1175
98	138	Клинець, марка 300	м3	0,19481
99	139	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,38962
100	140	Бетон С12/15	м3	25,9182
101	141	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,086
102	142	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,40437
103	143	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,29376
104	144	Блок "Аерок" 100х200х600мм	м3	4,3
105	145	Коробка розподільча КР60	шт	23
106	146	Відвід сталевий 90 град., д.57х3,5 мм	шт	6
107	147	Стрічка K-FLEX AL CLAD 50 мм х 25 м	шт	20
108	148	Пропан-бутан технічний	м3	0,05433
109	149	Світильник аварійний настінний "ВИХІД"	шт	1
110	150	Світильник аварійний настінний "ВХІД"	шт	1
111	151	Автоматичний вимикач 6А, 1р, С60N	шт	2
112	152	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА, DPN N Vigi	шт	1
113	153	Автоматичний вимикач 16А, 3р, С60N	шт	2
114	154	Піна монтажна 750 мл	балон	3
115	155	Гідроізоляційна мембрана	м2	465,85
116	156	Труби для каналізаціі ПП, діаметр 100 мм	м	101,5
117	157	Шина універсальна на DIN-рейку, 14клем ВС-4А14	шт	2
118	158	Зворотний клапан ВН 1"	шт	1
119	159	Кран унітазу 1/2"	шт	3
120	160	Гнучкий шланг для підведення води до змішувача гайка/штуцер	шт	6
121	161	Клапан зворотній, дiаметр 80 мм	шт	1
122	162	Лючок-прочистка DN110	шт	2
123	163	Перехід чав./пластик д.110/50 мм	шт	3
124	164	Кран кульовий латунний з насадкою для шлангу (вн. поливочний кран), д.15мм	шт	2
125	165	Кран кульовий латунний, 1"	шт	15
126	166	Кран кульовий латунний, д. 3/4"	шт	2
127	167	Кран кульовий латунний, д. 1/2"	шт	8
128	168	Коліно 90' ПП ф50	шт	3
129	169	Коліно 45' ПП ф110	шт	6
130	170	Коліно 45' ПП ф50	шт	3
131	171	Коліно 90' ПП ф110	шт	6
132	172	Електроенергія	кВт-год	4,635
133	173	Перемичка ПБ 160х10х20-10Н	шт	5
134	174	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, ІР 65	шт	7
135	175	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, ІР 65	шт	28
136	176	Світильник із світлодіодним блоком, 12 Вт, ІР 65,+БАЖ	шт	4
137	177	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, ІР 65 +БАЖ	шт	8
138	178	Оповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
139	179	Лічильник води Dy15 G=1.6 м3/год	шт	1
140	180	Вимикач одноклавішний прихованої проводки, ІР44	шт	11
141	181	Вимикач двоклавішний прихованої проводки, ІР44	шт	6
142	182	Штепсельна розетка трифазна з заземлюючим контактом прихованої проводки, 230В, 16А, ІР44	шт	11
Устаткування
143	186	Аварійний резервуар для скиду стоків, V=250л, 1030х615х518	шт	2
144	187	Бак (пластикова ємність) для зберігання аварійного запасу води V=750л	шт	1
145	188	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1
146	189	Сигналізатор загазованості	шт	2
147	190	Каналізаційна насосна станція DrainLift SANI-S.11T/1	шт	1
148	191	Електричний бойлер 50л, 1,5 кВт, Steatite Cube 50 75 S3C	шт	1

Учасник визначає вартість послуг, які пропонує надати, у відповідності до Настанови визначення вартості будівництва, прийнятої та введеної в дію наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01 листопада 2021 року № 281 (далі – Настанова).
При проведенні робіт з поточного ремонту не можуть бути застосовані матеріали виробництва країн Росії та Білорусії, Республіки Іран, про що Учасник надає гарантійний лист, у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн/республіки.

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, а саме:
1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);
1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;
1.3. пояснювальна записка;
1.4. локальні кошториси (складений/і на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);
  1. 1.5. підсумкова відомість ресурсів;
  2. 1.6. розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.
        2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.
        У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.
На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання слід доповнити, читати і сприймати з виразом «або еквівалент».
Примітка:
1. Учасник-переможець бере на себе зобов`язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об`єкті виконання робіт.
2. Учасник зобов`язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об’єкту протягом 1 (одного) дня.
3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт.

 3. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень.
Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Місцевий бюджет, складає 938 151,00 грн (Дев'ятсот тридцять вісім тисяч сто п'ятдесят одна гривня 00 копійок).